Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09300000 – 2 – energia cieplna

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej w rozumieniu ustawy z dnia 10.04.1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629 i 1637), obejmująca – sprzedaż i dystrybucję ciepła dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 65 w Warszawie:

Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana w Warszawie przy ul. Mścisławskiej1

Planowane zużycie energii cieplnej – 5100 GJ (24 miesiące)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,3620 MW w tym:

1. moc cieplna na potrzeby ogrzewania                         0,3655  MW

2. moc cieplna na potrzeby ciepłej wody

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody    0,1200  MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody            0,0600 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

1. Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Mścisławska 1

2. Numer obiektu: 032178

3. Węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego

4. Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego

5. Numer licznika:

- 55118370

- 2017/7855095044444rfrf

PODSUMOWANIE:

1.	Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla w/w obiektu w okresie 24 miesięcy wynosi 5100 GJ.

2.	Szacunkowe poziomy zużycia energii cieplnej na 2019 i 2020 rok oparte są na rzeczywistym historycznym poborze energii cieplnej z 2018 roku oraz na historycznym poborze energii cieplnej placówki oświatowej Dzielnicy Żoliborz o zbliżonej kubaturze i charakterystyce budynków.

3.	Szacunkowa ilość energii cieplnej ma zastosowanie tylko i wyłącznie kalkulacyjne. Rzeczywista ilość zakupionego ciepła w trakcie realizacji umowy wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu ciepła w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii cieplnej.

4. Zamawiający do dnia 31 grudnia 2018 r. posiada umowę zawartą z Veolia Energia Warszawa S.A.

STANDARDY JAKOŚCIOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH ISTOTNYCH CECH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Energia cieplna będzie dostarczana do obiektu objętego przedmiotem zamówienia w ciągu całego roku, z przerwą na remont lub konserwacje sieci ciepłowniczej.

    - Przerwa w dostarczaniu energii cieplnej na wykonanie planowanych remontów lub konserwacji sieci ciepłowniczej może wystąpić tylko w okresie maj - wrzesień i nie może przekroczyć 14 dni.

    - Urządzenia automatycznej regulacji nośnika ciepła - gorącej wody, jeżeli węzeł cieplny jest w nie wyposażony, będą automatycznie uruchomiały ogrzewanie obiektu, przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej +12̊C  lub innej temperaturze określonej na pisemny wiosek Zamawiającego.

    - W przypadkach, gdy węzeł cieplny nie jest wyposażony w urządzenia automatycznej regulacji  nośnika ciepła - gorącej wody  - termin włączenia i wyłączenia dostarczania ciepła na cele centralnego ogrzewania ustala Zamawiający, a Wykonawca dokona rozpoczęcia lub przerwania dostarczania ciepła na pisemny wniosek Zamawiającego w następującym trybie:

- w ciągu 12 godzin od złożenia wniosku przez Odbiorcę – gdy realizacja wypada w dniu roboczym;

- w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych – gdy zgłoszenia dokonano tak, że jego realizacja w terminie określonym w punkcie 1) przypadałaby na dzień wolny od pracy.

    - Energia cieplna będzie dostarczana za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, o średniodobowej temperaturze określonej zgodnie z poniższą tabelą regulacyjną wody sieciowej, z tolerancją +/- 5% pod warunkiem, że temperatura wody zwracanej z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej jest zgodna z tabelą regulacyjną z tolerancją +/- 7 %.

    - Odchylenie od obliczeniowego natężenia przepływu wody gorącej dostarczonej do węzła cieplnego, wynikającego z mocy zamówionej, nie powinno przekraczać +/- 5 %.

TABELA REGULACYJNA WODY SIECIOWEJ

Temperatura      Współczynnik φ                                          SIEĆ:

zewnętrzna                                    Temperatura zasilania  Tz     Temperatura  powrotu Tp                            (◦C)                                                                      (◦C )                                           (◦C)

12                        0,20 – 0,29                           68,0 – 73,0                         38,0 – 43,0

11                        0,23 – 0,31                           68,5 – 73,5                         38,0 – 43,0

10                        0,25 – 0,34                           69,0 – 74,0                        38,5 – 43,5

9                         0,28 – 0,36                           69,0 – 74,0                        39,0 – 44,0

8                         0,30 – 0,38                           69,5 – 74,5                        39,0 – 44,0

7                         0,33 – 0,41                           70,0 – 75,0                        39,5 – 44,5

6                         0,35 – 0,43                           70,5 – 75,5                        40,0 – 45,0

5                         0,38 – 0,46                           73,0 – 78,0                        41,0 – 46,0

4                         0,40 – 0,48                          75,0 – 80,0                         41,5 – 46,5

3                         0,43 – 0,51                          78,0 – 83,0                         42,5 – 47,5

2                         0,45 – 0,53                          80,5 – 85,5                         43,5 – 48,5

1                         0,48 – 0,56                          81,8 – 88,0                         44,0 – 49,0

0                         0,50 – 0,58                          83,1 – 91,0                         45,0 – 50,0

-1                         0,53 – 0,61                         84,4 – 93,0                         46,0 – 51,0

-2                         0,55 – 0,63                         85,7 – 96,0                         46,4 – 52,0

-3                         0,58 – 0,65                         87,0 – 92,0                         46,8 – 50,0

-4                         0,60 – 0,68                         89,0 – 94,0                         47,2 – 51,5

-5                         0,63 – 0,70                         91,5 – 96,5                         47,4 – 52,0

-6                         0,65 – 0,73                         93,0 – 98,0                         48,0 – 53,0

-7                         0,68 – 0,75                         96,0 – 101,0                       49,0 – 54,0

-8                         0,70 – 0,78                         98,0 – 103,0                       49,5 – 54,5

-9                         0,73 – 0,80                         99,3 – 105,5                        49,8 – 55,5

-10                        0,75 – 0,83                       100,6 – 105,0                       50,0 – 55,0

-11                        0,78 – 0,85                       102,0 – 107,0                       50,5 – 55,5

-12                        0,80 – 0,87                       104,0 – 109,0                       51,5 – 56,5

-13                        0,83 – 0,89                       105,5 – 110,5                       52,0 – 57,0

-14                        0,85 – 0,91                       107,0 – 112,0                       52,0 – 57,0

-15                        0,88 – 0,93                       109,0 – 114,0                       52,5 – 57,5

-16                        0,90 – 0,95                       110,0 – 115,0                       53,0 – 58,0

-17                        0,93 – 0,96                       111,0 – 116,0                       53,0 – 58,0

-18                        0,95 – 0,98                       112,0 – 117,0                       53,5 – 58,5

-19                        0,98 – 0,99                       113,0 – 118,0                       53,5 – 58,5

-20                        1,00 – 1,00                       114,0 – 119,0                       54,0 – 59,0